## 停电计划
珠海科技学院2026年暑假电力设备停电检修计划
序号 | 日期 | 电房名称 | 计划停电时间 | 停电设备 | 工作内容 | 停电影响范围 | 备注
1 | 2026/7/18（星期六） | 七期学生公寓配电房（竹园） | 8：30-15：00 | 电房#1变、#2变以及低压柜 | 1、低压配电柜检查维护，更换不良部件。2、电房卫生清理，房屋检查、防小动物检查封堵。 | 学生宿舍康园1-2栋、竹园1-3栋，竹园4-10栋架空层、竹园学生宿舍太阳能热水器用电、游泳馆热水设备用电
2 | 2026/7/19（星期日） | 四期学生公寓配电房（竹园） | 8：30-15：00 | 电房#1变、#2变以及低压柜 | 1、低压配电柜检查维护，更换不良部件。2、电房卫生清理，房屋检查、防小动物检查封堵。 | 学生宿舍竹园4-10栋、竹园9栋旁边道闸、综合楼，五环体育馆、音乐舞蹈学院、第一水泵、铁塔公司。南一、南二门岗亭，快递中心，电动车充电点，瑞幸加咖啡店，琴房、广播站、校巴充电、移动公司、游泳馆
3 | 2026/7/20（星期一） | 学生公寓配电房（桂园） | 8：30-15：00 | 电房#1变、#2变以及低压柜 | 1、低压配电柜检查维护，更换不良部件。2、电房卫生清理，房屋检查、防小动物检查封堵。 | 学生宿舍梅园1-2栋前电房、梅园3-6栋、桂园1-6栋、桂园7栋前电房、移动通信用电、铁塔公司
4 | 2026/7/25（星期六） | 六期学生公寓配电房（膳香园-新饭堂） | 8：30-15：00 | 电房#1变、#2变以及低压柜 | 1、低压配电柜检查维护，更换不良部件。2、电房卫生清理，房屋检查、防小动物检查封堵。 | 膳香园（新饭堂)，榕园11至14栋、怀德楼（机电实验楼）、第三水泵房
5 | 2026/8/2（星期日） | 国学院配电房（梅园6栋） | 8：30-15：00 | 电房#1变、#2变以及低压柜 | 1、低压配电柜检查维护，更换不良部件。2、电房卫生清理，房屋检查、防小动物检查封堵。 | 国学院教学楼、国学院学术报告厅、健康学院教学楼、梅园1栋后、梅园2栋后、景观阁、教师办公楼。
6 | 2026/8/3（星期一） | 敏学楼（实验楼配电房） | 8：30-15：00 | 电房#1变、#2变以及低压柜 | 1、低压配电柜检查维护，更换不良部件。2、电房卫生清理，房屋检查、防小动物检查封堵。 | 敏学楼（实验楼）、产学研楼 、第六教学楼施工用电、发动机实验室、榕园1至4栋、梅园1至3栋首层
7 | 2026/8/4（星期二） | 第二教学楼配电房 | 8：30-15：00 | 电房#1变、#2变以及低压柜 | 1、低压配电柜检查维护，更换不良部件。2、电房卫生清理，房屋检查、防小动物检查封堵。 | 博文楼（第二教学楼）
8 | 2026/8/5（星期三） | 交流中心箱变 | 14：00-17：00 | 箱变变压器以及低压柜 | 1、低压配电柜检查维护，更换不良部件。2、箱变卫生清理，检查、防小动物检查封堵。 | 学术交流中心、教工宿舍A1/A2/B1/B2
9 | 2026/8/6（星期四） | 第一教学楼配电房 | 8：30-15：00 | 电房#1变、#2变以及低压柜 | 1、一教、三教低压配电柜检查维护，更换不良部件。2、一教、三教电房卫生清理，房屋检查、防小动物检查封堵。 | 明德楼（第一教学楼）、至善楼（第三教学楼）及周边道闸、东门地球仪
10 | 2026/8/7（星期五） | 教工公寓配电房 | 8：30-15：00 | 电房#1变、#2变以及低压柜 | 1、低压配电柜检查维护，更换不良部件。2、电房卫生清理，房屋检查、防小动物检查封堵。 | 学生宿舍榕园5-10栋、新教师公寓3-12栋、铁塔公司
11 | 2026/8/8（星期六） | 学生公寓配电房（桂园） | 8：30-15：00 | 电房#3变、#4变以及低压柜 | 1、低压配电柜检查维护，更换不良部件。2、电房卫生清理，房屋检查、防小动物检查封堵。 | 学生宿舍松1（前、后），松2（前、后），松3（前、后），桂2前；桂7后；教师公寓2栋。国学院消防总电源箱（主、备）。
12 | 2026/8/9（星期日） | 知味园配电房 | 13：00-15：30 | 电房#1变、#2变以及低压柜 | 1、低压配电柜检查维护，更换不良部件。2、电房卫生清理，房屋检查、防小动物检查封堵。 | 知味园（旧饭堂）、教师公寓#1栋及旁边道闸、风雨球场主席台、臻元文化公司
13 | 2026/8/10（星期一） | 知味园配电房 | 13：00-15：30 | 电房#1变、#2变以及低压柜 | 1、低压配电柜检查维护，更换不良部件。2、电房卫生清理，房屋检查、防小动物检查封堵。 | 知味园（旧饭堂）、教师公寓#1栋及旁边道闸、风雨球场主席台、臻元文化公司
14 | 2026/8/14（星期五） | 图书馆配电房 | 8：30-15：00 | 电房#1变、#2变以及低压柜 | 1、低压配电柜检查维护，更换不良部件。2、电房卫生清理，房屋检查、防小动物检查封堵。 | 图书馆楼